**CRISTIAN HUERAMAN**

**CASOS RELEVANTES:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **PARTIDA** | **OBSERVACION** |
| S.N.NORTE | Citofonia  Presupuestos  D-509  Puesta en Marcha  Ducto Basura | Informe de instalador (TELEFONICA) indicando intervención de terceros en la central.  Se debe preparar presupuesto para presentar ARAGAS por las filtraciones en excéntricos y los daños asociados, según informe stretto hubo problemas en la instalación.  Enchapar vertical de mueble cocina, comprar enchape en San Ignacio con Matta.  Contratar por post venta hasta Febrero, en la quincena evaluaremos de acuerdo al avance y necesidades  Solicitar apoyo con la MO de Jessica Reyes |
| A.P.A | Preparación | Preparando deptos. Para entrega 803 – 1306 - 1105 |
| FUZION | Depto 902 | Compromiso de pago por reparación de lavadora x falla en ala instalación del agua caliente, el acuerdo es pagar 50%, en el informe no queda claro que sea causal de la falla solo la mala instalación. |
| SAN DAMIAN | Filtración Lluvias | Fallaron las reparaciones de Luis Trujillo en el -1,1 y 10 piso se pasó en algunos sectores, Cristian debe hacer seguimiento a las nuevas reparaciones.  Debe coordinar con KBE los sellos en termo paneles sector jardineras. |