**CAMILO SALAZAR**

**CASOS RELEVANTES:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **PARTIDA** | **OBSERVACION** |
| NEVERIA | Fachada | Los trabajos de la fachada se coordinaron para el 15-02-16 |
| OF. LA REINA | Termo paneles  Coronación  Porcelanato  Contenedores  Desagües condensados | Termo panel presupuestados a MANOI (of 604,609,701,1009,1604) OC en proceso.  Trabajos a cargo de Carlos Medina, se termina el viernes 05 de Febrero. Contratista Julio Cerda  Trabajos a cargo de Carlos Medina (3 semanas a partir del 29-01-16) se realizaran dilataciones, inyecciones y reemplazos de palmetas según lo amerite.  Retiro de contenedores OC se gestionara atreves de Luis Becker y el retiro del terreno se encargó a Erick Rojas.  Se rechazó la solicitud de la altura, ya que definimos en terreno que el instalador del habilitador debe ajustar de acuerdo a su proyecto de clima. |
| HAB. LA REINA | Plan Ok.  Puesta en Marcha  RF  Deptos Rechazados | No se visualizan en plataforma de Ingevec los reclamos de interacción con sinergia.  A partir de Febrero se contrataran 3 maestros por post venta.  Revisar condición de deptos. En RF que no se reciben por Sinergia, Patricia Bravo se retira del proyecto el 29-01-16  Trabajando en deptos. Rechazados 1005-1607-1808 |
| CONDELL | Ventanas  Filtración Matriz  Puerta Acceso | Problema con proveedor de ventanas pvc (VEKA) depto. 2001 (burlete) depto. 2302 (despiches bajo nivel terraza)  Se revisara en que obra de Ingevec se está trabajando con VEKA para presionar la atención.  Se coordina con Inpro, (shaft AF)pero de la comunidad no dejan trabajar, se asocia a altas presiones que ha trabajado la sala de bomba.  Se debe instalar perfil (VEKA) para tapar perforaciones por instalación de retenedor. |
| ECO URBANO | Depto 1501  Piso Flotante | Filtración por lluvia (hacer pruebas y sellar shaf en quincho)  Coordinar trabajos de humectación en piso flotantes deptos. 908 y 1404 |
| ALTO ANDINO | Depto 2101 | Solución en diferencia de nivel baño modular. |