**Estimados envio observaciones de departamentos rechazados, observaciones para ingevec**

**DEPTO: 2808**

**acceso**:

- pta pintura irregular

- pta con juego- piso raya lado cocina

- h. oficce: papel varios piquetes con retapes cambiar

- falta demarcación automáticos en tda

-enchufes desnivelados

- junquillos sueltos

- cenefa picada

- cielo grano irregular en acceso en encuentros con cornisas

- perillon abollado

**cocina**:

-porcelanato fisurado en esquina

- porcelanatos rayados

- cielo mancha sobre mural micro ondas

- mural micro ondas fondo raya con lápiz

- mural fondo con exeso de pegamento

- mural puerta izquierda picada

- fondo lava platos manchado

- encimera con rayas

- mejorar frague porcelanato

- campana rayada pulir

-. revisar rieles de cajón

- endolado tapacanto picado

- papel shaft englobado y manchado

- papel shaft picado

- papel manchado bajo radiador

- muro oriente manchas de pegamento y cototos

- muro oriente papel mal cortado

- general recorrer guarda polvo pintura irregular

- junquillos sueltos y con manchas de pintura

-ventanal manchado con pegamento

- ventanal marco pintura porosa

- riel inferior abollado en varios sectores

- muro pon manchas en ecuentro de guardapolvo

- muro englobado cerca conexión de cable

-mejorar pintura en cornisa y guardapolvo

- junquillos sueltos

- desnivel en enchufes

- dintel manchado

-pintar marco y puerta

- cielo rayado cerca dormitorio 1

- cenefa tapacantos picados

-cenefa tapacantos largos

- piso se hunde en ventanal

- tablas rayadas

- piso desnivel cerca de meson-

**dormitorio**:

- manilla rayada

- cerradura ajustar bocallave

- ventana marco con rayas y pegamento interior y exterior

- vidrios con pintura

- baranda pintura con diferencias de tono

- cielo fisurado

- cielo mejorar grano en encuentro con cornisas

- cornisas pintura irregular- alfombra manchada e hilachas en contorno

- guarda polvo manchados y pintura irregular

- mejorar uniones de guardapolvo

- alfombra manchada

- enchufes desnivelados

- sellar cornisas con papel

- esquina muros con ondulaciones (encuentro)

- papel unión abierta lado baño

**w. closet**:

- cielo falta pintura

- muros con ondulaciones y protuberancias excesivas

- papel picado cerca cornisa lado shaft

- tope suelto

- alfombra mancha de pintura

- cielo cajas eléctricas desalineadas

- papeles manchas de pintura sobre guardapolvo

- pintar guardapolvo.

**baño**:

-extractor no funciona

- mármol perforaciones hacer reparaciones(relleno)

- mejorar sello wc base

- mejorar sello contorno mármol

- pta manchada

- cerámicas muros con pintura

- tina revisar nivel se cae el agua

- muro pon cerámicas sopladas

- mejorar encuentro de cornisas

- sello espejo cortado

- marco espejo picado

- nivelar pta vanitorio

- vanitorio filtración

**terraza**:

- cielo picado y fisurado

- mejorar terminación centro de luz (foco con plástico)

- canaleta contra pendiente

- regular pendiente terraza piso- mejorar terminación ante pecho parte inferior

- muro oriente picado

- baranda pintura irregular

**DEPTO. 1204**

acceso:

- piso con pegamento lado cubre junta

terraza:

-cielo pintura irregular

cocina:

- mural lado campana tornillos chocan con mueble y lo pican

- centrar dicroicos

dormitorio2:

- alfombra hilachas

dormitorio1:

-alfombra hilachas

- ventana aluminio con pintura

baño1:

-filtración en wc descarga

- cubierta perforaciones leves hacer retapes

- ventana goma mordida.

--