**Estimados les informo que estos departamentos fueron rechazados.**

**DEPTO.1702**

**Sala Estar**

- junquillo bajo mesón suelto

- ventanal pesado

- ventanal pestillo no cierra

**Cocina:**

- cambiar tapacanto mural micro ondas

- esquinero de cerámicas manchado pegamento.

**Baño2:**

- cerámicas con pegamento

- tapa de tornillo suelto.

**Dormitorio2:**

- closet soporte de repisas tapas abiertas

- soporte de repisas falta una tapa

- pta closet mucha holgura entre ellas

- pta closet pintura picada

- guarda polvo unión notoria

- alfombra cototos y manchas

- w.closet: soporte de repisas abiertas

- alfombra hilachas.

**Baño1:**

- retapar piquete cubierta (poro)

**DEPTO.1803**

**Acceso:**

- desmanchar puerta y pilastras

- junquillo suelto bajo mesón.

**Sala Estar:**

- ventanal con ruido

- aluminio abierto en terraza.

**Cocina:**

- falta enchufe de campana

- alinear puertas de murales

- mesón soporte de repisas abiertos

- mesón granito pulir reparación encuentro con shaft.

**Dormitorio2:**

- piso cototos y alfombra manchas amarillas.

- puerta pintura descascarada

- w.closet: soporte de repisas abiertas.

**Baño1:**

- fragüe piso manchado

- vanitorio tapacanto y puerta picado

- falta pintura puerta por fuera.

--

\*Jéssica Henríquez Andrade\*

\*Profesional Area Post Venta\*

\*Administradora San Francisco\*